Број 6/00-58-047/17-081

25.08.2017. године

**Предмет**: Набавка рачунарске опреме и лабораторијске опреме за потребе партнера Универзитет у Нишу, Универзитетa у Београду, Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Новом Саду на **Eрасмус+ пројекту -NETCHEM**, **број набавке 2/2017**.

Сагласно одредби члана 63. став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи одговор:

1. **Pitanje:**

**59, 60 i 61 –** Molimo Vas za više informacija o navedenim špricevima, serijski broj, proizvođač..

1. **Odgovor:**

59- P/N 5190-1490, Agilent Technologies
60- P/N 5190-1507, Agilent Technologies
61- 5181-126, Agilent Technologies

1. **Pitanje:**
2. **–** Za koji uređaj Vam je potreban navedeni liner?
3. **Odgovor:**

5190-2293, Agilent Technologies,  za GC 7890A sa MS 5975C

1. **Pitanje:**
2. – Da li dolazi u obzir pakovanje od 960 komada umesto 1000?
3. **Odgovor:**

Može pakovanje od 960 nastavaka.

1. **Pitanje:**
2. – Dolaze li i drugi proizvođači u obzir osim TESTO-a?

**4.Odgovor:**

Može drugi proizvođač.

1. **Pitanje:**
2. – Da li želite digitalni ili analogni Bottle-top dispenser?

**5.Odgovor:**

Želimo analogni Bottle-top dispenser.

1. **Pitanje:**

**86** – Da li je u opisu greškom napisano ‘’Edermlan svrdlasta’’ i da li biste mogli da nam navedete kataloški broj ili proizvođača čiji ste proizvod ranije koristili?

**6.Odgovor:**

Edelman svrdlasta sonda, kombinovani tip, radni deo dužine 60cm, poprečni presek 7cm, [kar.br](http://kar.br). 01.02.02.07.B.

1. **Pitanje:**

**87, 93, 94** – Možete li nam reći kataloški broj ili eventualno proizvođače od kojih ste ranije uzimali ove proizvode.

**7.Odgovor:**

87- [kat.br](http://kat.br). 04.05.01.16.
93- Geiger Muller counter - GAMMA-SCOUT <U111511>.
94- Frižider - Gorenje RC4180AW.

1. **Pitanje:**

**95** – Od kog proizvođača ste ranije koristili ovaj set ventilatora?

**8.Odgovor:**

Proizvođač je Thermo Fisher Scientific.

1. **Pitanje:**

**99** – Da li su obične staklene boce sa širokim grlom od 100ml pogodne za čuvanje biljnih uzoraka ili su potrebne neke specijalne (sa dodacima ili slično)?

**9.Odgovor:**

Obične staklene boce sa širokim grlom od 100ml pogodne za čuvanje biljnih uzoraka

Комисија за јавну набавку рачунарске опреме

и лабораторијске опреме за потребе партнера

на **Eрасмус+ пројекту -NETCHEM** број 2/2017